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ДОКЛАД 
ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ за 6 месяцев 2026 г.

Уважаемые коллеги!
Настоящий доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности территориальных отделов по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора (далее - Управление) за 6 месяцев 2026 подготовлен во исполнение Плана-графика проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики территориальными органами Ростехнадзора в 2026 году, утверждённого распоряжением руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от  26.12.2025  №88-рп.
Цель и задачи мероприятия:
· доведение до сведения подконтрольных Управлению организаций информации о недопустимых действиях в рамках эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО) и последствиях нарушений требований промышленной безопасности, а также санкциях, применяемых к нарушителям.
· выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов, приводящих к возникновению нарушений.
· анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба).
[bookmark: _GoBack]Управление осуществляет контроль за соблюдением подконтрольными организациями требований нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности на территории пяти субъектов Российской Федерации, относящихся к юрисдикции Управления: Пермской области, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия, Оренбургской области и Кировской области. В данном докладе информация будет представлена по территориальным отделам Управления, находящимся в Удмуртской Республике. 
Деятельность территориальных отделов Западно-Уральского управления Ростехнадзора по Удмуртской Республике в 1 полугодии 2026 года была направлена на реализацию основных задач, определенных Федеральной Службой на 2026 год, а также комплексной программы мероприятий по реализации Федерального Закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и другого законодательства, в том числе на обеспечение защищенности опасных производственных объектов, объектов электроэнергетики и других объектов, работников данных объектов и населения, окружающей среды от угроз техногенного характера путем применения предусмотренных полномочиями Ростехнадзора мер, направленных на недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований по безопасности в установленной сфере деятельности. 
При этом ставилась цель - обеспечение эффективности государственного надзора, постепенное уменьшение производственной опасности на подконтрольных объектах посредством улучшения качества работы, усиления требовательности к ответственности каждого работника управления при тесном сотрудничестве с другими надзорными органами. 
Доклад подготовлен в целях реализации положений:
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»;
Постановления Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
Во исполнение Приказа Ростехнадзора от 30.08.2021 № 287 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики контрольной (надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
Функции по контролю и надзору на территории Удмуртской Республике осуществляют структурные отделы Западно-Уральского управления Ростехнадзора:
- Отдел по надзору за взрывоопасными, химически опасными     объектами, объектами нефтедобычи, газораспределения и газопотребления по Удмуртской Республике;
- Отдел государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора по Удмуртской Республике;
- Отдел государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике.
В докладе представлена правоприменительная практика территориальных отделов Западно-Уральского управления Ростехнадзора по Удмуртской Республике при осуществлении надзора в области промышленной безопасности, осуществления постоянного государственного контроля (надзора) на опасных производственных объектах I класса опасности, а так же будут представлены показатели энергетического надзора и анализ причин аварий и несчастных случаев на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора. 
Надзор за взрывоопасными, химически опасными объектами, объектами нефтедобычи, газораспределения и газопотребления по Удмуртской Республике.
       Отделом осуществляется контроль и надзор  за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве,  эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов:
- нефтедобывающей промышленности;
- химически опасных объектов и объектов спецхимии (ОПК);
- объектов нефтехимии,
- объектов металлургии, 
- объектов хранения и переработки растительного сырья, 
- объектов газораспределения и газопотребления.
	На территории Удмуртской Республики располагается 367 юридических лиц и ИП, подконтрольных отделу, которые эксплуатируют 1238 опасных производственных объектов.
Распределение объектов по видам надзора можно увидеть на слайде.
	С 2024 года по текущий период 2026 года случаев аварийности и травматизма на подконтрольных предприятиях Удмуртской Республики не зарегистрировано.
	В 2024 и 2026 годах произошло по 4 инцидента. В основном, это повреждения газопроводов при производстве несогласованных земляных работ сторонними юридическими или физическими лицами.
Федеральный закон № 248-ФЗ предусматривает новые виды внеплановых контрольных мероприятий (без прямого контакта с проверяемым).
•	Выездное обследование: Осмотр общедоступных территорий и объектов без предварительного уведомления граждан и организаций.
•	Мониторинг безопасности: Постоянное наблюдение за соблюдением требований через анализ данных из информационных систем.
          За 6 месяцев 2026 года проведено 23 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе:
- плановых  – 6,
- внеплановых - 1,
- 9 проверок в рамках постоянного государственного надзора;
- 10 КНМ без взаимодействия с КЛ (контролируемыми лицами).
    При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено и предписано к устранению 475 нарушений требований промышленной безопасности. За нарушения требований при проведении проверочных и внепроверочных мероприятий назначено 26 административных наказаний, в том числе, 20 предупреждений, 6 административных штрафов.
	Основными причинами привлечения к административной ответственности явились:
- несоблюдение должностными и юридическими лицами требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО (часть 1 ст. 9.1 КоАП РФ), что составляет 72 % от общего количества административных наказаний;
- повреждение газопроводов гражданами и ДЛ организаций, совершенное по неосторожности (ст. 9.10 КоАП РФ) – 8%;
- не предоставление в установленный срок независимой банковской гарантии по оплате газа (ст. 14.61 КоАП РФ) – 16%;
- неуплата административного штрафа в установленный законом срок (ст. 20.25 КоАП РФ) – 4%.
	К типовым нарушениям обязательных требований промышленной безопасности относятся:
· эксплуатация технических устройств, по достижению ими нормативного срока эксплуатации без проведения ЭПБ (технического диагностирования); 
· не обеспечено своевременное проведение ППР оборудования;
· к эксплуатации ОПО допускается персонал, в том числе, руководители и специалисты, не аттестованные в установленном порядке;
· эксплуатация технологических линий (технических устройств), без систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации;
· несоблюдение требований безопасности по документальному оформлению и ведению газоопасных работ;
· нарушения при ведении эксплуатационной и ремонтной документации.
Федеральный закон № 248-ФЗ смещает акцент с проведения проверок на профилактику нарушений и применение цифровых инструментов.
	При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережений;
г) меры стимулирования добросовестности;
д) консультирование;
е) профилактический визит.
	Профилактические мероприятия проводятся с участием контролируемых лиц и без взаимодействия с ними.
	Мероприятия с участием контролируемых лиц предполагают прямой контакт инспектора Ростехнадзора и представителей предприятия. Они могут проводится, как с согласия контролируемых лиц или по их инициативе, так и без согласия контролируемых лиц:
Профилактический визит (ПВ) — беседа по месту деятельности эксплуатирующей организации либо по видеосвязи. Инспектор рассказывает об обязательных требованиях к опасным производственным объектам (ОПО) и критериях риска.
Для некоторых категорий объектов (например, высокого риска) или по поручению Президента/Правительства РФ обязательный профвизит (ОПВ) проводится без согласия КЛ, по его итогам могут выдаваться предписания об устранении нарушений в случае, если нарушения обязательных требований не устранены до окончания проведения ОПВ.
Консультирование — разъяснение положений законодательства о промышленной безопасности (проводится по телефонам, на приемах или в ходе видеоконференций без выдачи предписаний).
В таблице представлены данные о профилактических мероприятиях проведенных за 6 месяцев 2025 года и 6 месяцев 2026 года. Можно заметить, что количество профилактических мероприятий в 2026 году возросло на порядок по сравнению с прошлым годом. 
             Цифровая трансформация контрольной (надзорной) деятельности:
С 2025 года на законодательном уровне получило официальный статус мобильное приложение «Инспектор», являющееся инструментом для проведения удаленных контрольных действий, фото- и видеофиксации, а также видео-конференц-связи (ВКС).
МП «Инспектор» предназначено как для проверяющего лица (инспектора), так и для контролируемого лица (проверяемого).
Взаимодействие посредством МП с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих мероприятий:
· Оценка соответствия соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям;
· Консультирование;
· Профилактический визит;
· Выездная проверка.
Приложение позволяет в режиме реального времени:
- отслеживать геопозицию контролируемого лица;
- фиксировать и сохранять фото-, видео- и аудиоматериалы проверки (с проставлением геометок);
- отслеживать процесс проверки по чек-листу;
- подписывать результаты проверки ЭЦП;
- посмотреть историю проверок организации;
- получать уведомления с информацией о дате и времени проведения проверки, а также краткой инструкцией по подключению;
- пройти профилактический визит или консультирование;
- перенести дату и время ВКС (новая дата и время отправляется на рассмотрение инспектору).
Отдел принимает участие в предоставлении государственных услуг. За 6 месяцев 2026 года:
- рассмотрено 133 комплектов документов по регистрации ОПО и внесению изменений в сведения, характеризующие ОПО;
- проведено 11 выездных оценок в отношении  организаций, подавших заявления на предоставление и переоформление лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности. По результатам оценок выявлено 5 несоответствий соискателей и лицензиатов лицензионным требованиям.
В соответствии с утвержденным графиком на 2026 год рассмотрен 141 план развития горных работ по углеводородному сырью. 
Ростехнадзор напоминает, что получение государственных услуг в электронной форме доступно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
    Постоянный государственный надзор на опасных производственных объектах I класса опасности.
	На опасных производственных объектах I класса опасности устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора) в соответствии с положениями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
      На территории Удмуртской Республики зарегистрировано 7 опасных производственных объектов, на которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора), из них:
- 4 объекта нефтедобывающей промышленности;
- 1 объект химической промышленности;
- 2 объекта оборонно-промышленного комплекса.
	Постоянный государственный надзор заключается в возможности постоянного пребывания уполномоченных должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора на опасных производственных объектах и совершении ими контрольных (надзорных) действий в соответствии с утвержденным графиком.
	При осуществлении постоянного государственного надзора должностными лицами, уполномоченными на его осуществление, могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) эксперимент.
	При осуществлении контрольных (надзорных) действий в рамках постоянного государственного надзора должностными лицами, уполномоченными на осуществление постоянного государственного надзора, проводится оценка:
а) состояния зданий, сооружений, помещений опасного производственного объекта, территории или частей территории опасного производственного объекта, его цехов, участков, площадок, технических устройств, средств и оборудования;
б) работоспособности приборов и систем контроля безопасности на опасном производственном объекте;
в) пригодности к использованию систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии;
г) обеспечения охраны и контрольно-пропускного режима на опасном производственном объекте;
д) организационно-распорядительной, технической, разрешительной, учетной и иной документации, наличие которой на опасном производственном объекте предусмотрено обязательными требованиями, ее соответствия указанным требованиям;
е) сведений о результатах производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
ж) сведений, подтверждающих соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующими опасные производственные объекты, обязательных требований;
з) сведений о планируемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующими опасные производственные объекты, мероприятиях на объекте, относящихся к деятельности, в отношении которой установлены обязательные требования, на предмет своевременности, полноты и достаточности;
и) организации работы комиссий по расследованию причин инцидентов на опасных производственных объектах;
к) соблюдения на опасном производственном объекте требований по проведению проверки знаний рабочих, их инструктажа по безопасности, стажировки на рабочем месте;
л) организации работы аттестационных комиссий по аттестации в области промышленной безопасности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;
м) выполнения мероприятий по устранению причин аварий и инцидентов на опасном производственном объекте, профилактике аварий и инцидентов;
н) правильности идентификации опасного производственного объекта;
о) организации и функционирования системы управления промышленной безопасностью;
п) готовности юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.
	В 2025 году в рамках постоянного государственного контроля (надзора) проведено 13 проверок, в ходе которых выявлено 102 нарушения обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности.
	За истекший период 2026 года проведено 11 проверок и выявлено 125 нарушений.
	Часто встречающие нарушения, выявленные в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий
- нарушения, связанные с разработкой и ведением технологической и эксплуатационной документации;
- нарушения при проведении осмотра и обслуживания технологических трубопроводов;
- нарушения сроков проведения поверки, а также применение неисправных контрольно-измерительных приборов;
- не соблюдение сроков безопасной эксплуатации технических устройств, установленных заводом-изготовителем.
        	Государственный энергетический надзор по Удмуртской Республике.
	Отделом осуществляется федеральный государственный энергетический надзор на территории Удмуртской Республики в отношении  1287  организаций в сфере электроэнергетики и 304 организации в сфере теплоснабжения, в том числе:
высокого риска 6;
значительного риска  124;  
среднего риска  145;
умеренного риска  541;
низкого риска 675.
	Наиболее крупными поднадзорными предприятиями (юридическими лицами), расположенными на территории  Удмуртской Республики, являются:
-   ПАО «Т Плюс» - филиал «Удмуртский»
-   ПАО «Россети Центр и Приволжье» – филиал  «Удмуртэнерго»
- ОАО «РЖД» – структурное подразделение Горьковской дирекции по энергообеспечению  структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»;
- АО «Воткинский завод»;
- АО «Чепецкий механический завод»;
- АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова;
- АО «Русатом Инфраструктурные решения» филиал в Глазове Удмуртской Республике.
Общее число поднадзорных объектов:	
тепловых электростанций, ед.-	5
малых технологических электростанций, ед.-	168
гидроэлектростанции, ед.-	0
котельных, ед.,	866
из них: производственных, ед.-	0
отопительно-производственных, ед.-	28
отопительных, ед.-	838
Электрических подстанций, ед.- 8027
Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км	 - 4678
Протяжённость линий электропередачи, км -	40794
в том числе: напряжением до 1 кВ, км -	25765
 напряжением выше 1 до 110 кВ, км -	13115
 напряжением 220 кВ и выше, км -	1914.
	За 6 месяцев 2026 г. на территории Удмуртской Республики Ростехнадзором допущено в эксплуатацию 137 новых, реконструированных
энергоустановок (электроустановок – 45, тепловых энергоустановок – 92).
В том числе:
- электроустановки первого этапа строительства многоквартирного жилого дома на перекрестке ул. Пушкинской и пер. Ботеневский в Первомайском районе г. Ижевска мощностью 892 кВт;
-  газовая котельная санатория «Оазис» по адресу: Удмуртская Республика, Увинский  район, д. Поршур-Тукля, мощностью 1,548 Гкал/ч;
- техперевооружение блочной модульной водогрейной котельной производственной площадки №5 АО "ИЭМЗ "Купол" с установкой паровых котлов с установкой 2-х водогрейных котлов общей мощностью 9 МВт в котельной площадки №1 взамен демонтируемых 2-х паровых котлов Polykraft VTF 6000 и Энтророс ТТ200-5000.  
За 6 месяцев 2026 года, а также за аналогичный период  2025 года на предприятиях, поднадзорных отделу государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике случаев травматизма и аварийности не зарегистрировано.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила обеспечения готовности), в 2025 году Ростехнадзором проведена оценка готовности муниципальных образований (далее–МО) к отопительному периоду 2025-2026 гг. 
Всего в 2025 году подлежало оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов 30 МО Удмуртской Республики. Паспорт готовности не получило 1_ МО.
Готово к отопительному периоду (в разрезе количества населения)        98.6 %.
Основные нарушения, послужившие причинами отказа в выдаче паспорта готовности МО «Город Можга»:
- не в полном объеме проведена оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций;
- не актуализирован порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в МО. 
Администрация муниципального образования «Город Можга» устранила нарушения Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. Управлением 21.11.2025 принято решение о выдаче акта готовности муниципальному образованию «Город Можга» без выдачи паспорта.
В целях исполнения требований Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ,  Правил обеспечения готовности, руководящих писем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  в рамках  подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Управлением проведен анализ ежегодной актуализации порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальных образованиях Удмуртской Республике, направлены запросы в муниципальные образования с целью актуализации информации об объектах, подлежащих оценке готовности к предстоящему отопительному периоду, а также сроков работы комиссий муниципальных образований.
В 2026 году Ростехнадзором будет проведена оценка готовности МО к отопительному периоду 2026-2027 годов. Срок окончания оценки готовности – не позднее 15 ноября 2026 г.
В текущем году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов будет принято участие в работе 30 комиссий органов местного самоуправления  (5 городских округов, 25 муниципальных районов) по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций республики.
В ходе контрольных (надзорных) мероприятий установлено удовлетворительное техническое состояние поднадзорных объектов. Износ оборудования в сфере электроэнергетики  в среднем составляет 75 %. В сфере теплоснабжения  износ оборудования составляет 60 %, доля оборудования с истекшим сроком эксплуатации 45% (до 2021 года – 75%). 
Оборудование, отработавшее нормативный срок службы, не в полном объеме подвергается  техническому диагностированию с целью определения возможности и срока его дальнейшей эксплуатации. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявляется несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования. 
В организациях имеются инвестиционные программы реконструкции (модернизации, капитального ремонта) оборудования. Фактические сроки исполнения программ соответствуют плановым. 
	За 6 месяцев 2026 года проведена 1 плановая и 1 внеплановая проверка.  Принято участие  в 6 проверках    органов прокуратуры Удмуртской Республики. Проведено 3 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом Рассмотрено  14 заявлений на регистрацию  электротехнических лабораторий.  В ходе контрольных (надзорных) мероприятий всего  выявлено 143 нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами.
	За нарушения требований при проведении контрольных (надзорных) мероприятий  назначено 9 административных наказаний, в том числе 6 предупреждения, 3 административных штрафа.
	За 6 месяца 2026 года в целях профилактики нарушений обязательных требований отделом проведены следующие профилактические мероприятия в отношении поднадзорных организаций:
- консультирований 146 поднадзорных организаций,
- объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,
- обязательных профилактических визитов – 17.
- направлено 1809 информационных писем.
	 Анализ причин аварий и несчастных случаев на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора.
         Доклад призван обратить  внимание на такую важную и актуальную тему, как несчастные случаи на энергоустановках. Эта проблема требует пристального внимания, поскольку напрямую влияет на безопасность работы. В  докладе представлены основные факторы, приводящие к авариям, и возможные пути их предотвращения.
На  слайде приведена динамика травматизма со смертельным исходом за 6 месяцев 2026 в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет.
Из представленных данных видно, что за последние три года динамика несчастных случаев не изменяется. Это свидетельствует о том, что проблема остаётся актуальной и требует принятия дополнительных мер. Необходимо разрабатывать и внедрять новые подходы и стратегии для снижения уровня травматизма и уменьшения количества смертельных исходов. 
       	Анализ данных показывает, что проблема травматизма на энергообъектах остаётся актуальной особенно на электросетевых объектах. За рассматриваемый период на объектах электрических сетей произошло 9 несчастных случаев со смертельным исходом, в то время как на электроустановках потребителей - всего 3.
       	В 2026 году наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло в организациях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора (3 несчастных случая).
	В качестве примера - показательный несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго».
	Кратко обстоятельства:
Бригаде была поставлена задача по замене ограничителей перенапряжений 10 кВ.  Производитель работ и члены бригады приступили к работе.
При этом ответственный руководитель работ с другими членами бригады ушли в КРУН 10 кВ выполнять иную работу.
В процессе производства работ член бригады установил лестницу основанием на землю, оперев ее на край шинного моста 10 кВ, без дополнительного крепления верхней части.
Поднявшись по лестнице, член бригады начал выполнение работ. 
В 14:55 в процессе выполнения работ при попытке открутить ключом гайку хомута член бригады приблизился правой рукой к неизолированной части контактного соединения проходного изолятора фазы «В»  и был поражен электрическим током. 
Производитель работ и член бригады, услышав крик человека, увидели, как их товарищ падает с лестницы между КРУН 10 кВ и стенкой маслоприемника Т-1.
Ответственный руководитель работ совместно с производителем работ и членом бригады приступили к оказанию первой помощи пострадавшему. 
Оказание первой помощи было безрезультатным, прибывшая скорая помощь в 15:30 констатировала смерть пострадавшего.
	Причинами произошедшего явились недостаточный контроль со стороны ответственных лиц, а также беспечное отношение пострадавшего к мерам обеспечения собственной безопасности.
	Безопасность при работе на энергоустановках - это не просто набор правил, а залог сохранения жизни и здоровья каждого человека.
Для предотвращения аварий и несчастных случаев необходимо строго соблюдать установленные нормативы и инструкции по эксплуатации и техобслуживанию. Важными мерами являются: 
· [bookmark: _GoBack_Копия_1]Не допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.
· Своевременная проверка знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. 
· Следить за состоянием применением и испытанием средств защиты.
· Контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.
· Разъяснительная работа с персоналом о недопустимости самовольных действий.
· Не допуск персонала к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.
Соблюдение перечисленных мер позволит значительно снизить риск аварий и несчастных случаев при работе на электроустановках. 
	Эффективный контроль и внимание к деталям со стороны руководства и персонала является залогом безопасного выполнения работ.

	



